Beispielklinik · Hygienebegehung Station
Entwurf
Hygienebegehungsprotokoll
Hygienebegehung Station
	Einrichtung
	Beispielklinik
	Adressat / Verteiler
	Stationsleitung

	Bereich / Station
	Station 1
	Datum
	08.10.2026

	Nächste Begehung
	08.10.2027
	Uhrzeit
	09:30


Prüfgrundlagen
Infektionsschutzgesetz § 23 in der aktuellen Fassung
↗ IfSG § 23
Biostoffverordnung und TRBA 250 in der aktuellen Fassung
↗ BAuA · TRBA 250 (2025)
↗ BioStoffV
Aktuelle einschlägige KRINKO- und KRINKO/BfArM-Empfehlungen
↗ KRINKO/BfArM · Medizinprodukte (2012)
Einrichtungsbezogener Hygiene-, Reinigungs- und Desinfektionsplan sowie Herstellerangaben
Kein geprüfter Direktlink hinterlegt
Hygieneempfehlungen bei Antworten mit Nein
Allgemeine Hygiene & Organisation
	Prüfpunkt und Empfehlung
	Fotos

	1.  Hygieneplan vorhanden und aktuell?   [Offen]
	

	2.  Hygieneplan für alle Mitarbeiter zugänglich?   [Offen]
	

	3.  Sind Händedesinfektionsmittelspender in ausreichender Anzahl am Point of Care verfügbar?   [Offen]
	

	4.  Sind die Händedesinfektionsmittel mit einem Anbruchdatum versehen?   [Offen]
	

	5.  Sind Anleitungen zur hygienischen Händedesinfektion an häufig benutzten Handwaschplätzen sichtbar?   [Offen]
	

	6.  Sind Hände und Unterarme während der Patientenversorgung frei von Schmuck und Uhren und die Fingernägel ohne Nagellack sowie kurz geschnitten?   [Offen]
	


Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
	Prüfpunkt und Empfehlung
	Fotos

	7.  Schutzhandschuhe verfügbar und in verschiedenen Größen vorhanden?   [Offen]
	

	8.  Sind Schutzkittel und Einmalschürzen für die vorgesehenen Tätigkeiten in greifbarer Nähe verfügbar?   [Offen]
	

	9.  Mund-Nasen-Schutz / FFP-Masken verfügbar?   [Offen]
	

	10.  Schutzbrille / Gesichtsvisier verfügbar?   [Offen]
	


Flächendesinfektion & Reinigung
	Prüfpunkt und Empfehlung
	Fotos

	11.  Reinigungs- und Desinfektionsplan vorhanden?   [Offen]
	

	12.  Werden patientennahe Flächen wie Bettgestell, Nachttisch, Stühle und Tische mindestens täglich sowie bei Kontamination desinfizierend aufbereitet?   [Offen]
	

	13.  Werden Desinfektionsmittel in korrekter Konzentration mit geeigneten Dosierhilfen angewendet?   [Offen]
	

	14.  Einwirkzeiten werden eingehalten?   [Offen]
	

	15.  Werden Injektionen und Infusionen aseptisch vorbereitet, produkt- und verfahrensgerecht zeitnah verabreicht und Einzeldosisbehältnisse nicht patientenübergreifend verwendet?   [Offen]
	


Abfallentsorgung (Entsorgungsraum)
	Prüfpunkt und Empfehlung
	Fotos

	16.  Abfalltrennung gemäß LAGA-Richtlinie erkennbar?   [Offen]
	

	17.  Kanülenabwurfbehälter vorhanden, korrekt befüllt (max. 2/3)?   [Offen]
	


Aufbereitung von Medizinprodukten (reiner / unreiner Arbeitsraum)
	Prüfpunkt und Empfehlung
	Fotos

	18.  Aufbereitung von Medizinprodukten gemäß Herstellerangaben?   [Offen]
	

	19.  Trennung von reinen und unreinen Bereichen?   [Offen]
	

	20.  Dokumentation der Aufbereitung (Chargenrückverfolgung)?   [Offen]
	

	21.  Wird Sterilgut vor Staub, Schmutz, Beschädigung und Licht geschützt geschlossen gelagert?   [Offen]
	


Umgang mit Isolierungspatienten
	Prüfpunkt und Empfehlung
	Fotos

	22.  Werden bei positivem MRE-Status die im Hygieneplan festgelegten Maßnahmen umgesetzt?   [Offen]
	

	23.  Beschilderung der Isolierungszimmer vorhanden?   [Offen]
	

	24.  Ist die nach Hygieneplan erforderliche Schutzkleidung beziehungsweise persönliche Schutzausrüstung vor dem Isolierungszimmer griffbereit?   [Offen]
	


Wäsche & Betten (Versorgungsraum / Entsorgungsraum)
	Prüfpunkt und Empfehlung
	Fotos

	25.  Werden saubere und kontaminierte Wäsche bei Lagerung und Transport strikt getrennt?   [Offen]
	

	26.  Infektiöse Wäsche in geeigneten Behältern (Wäschesäcke, gekennzeichnet)?   [Offen]
	


Lebensmittelhygiene auf Station
	Prüfpunkt und Empfehlung
	Fotos

	27.  Stationsküche/Teeküche sauber, Kühlschrank-Temperaturen dokumentiert?   [Offen]
	

	28.  Lagern im Kühlschrank ausschließlich Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum nicht überschritten ist?   [Offen]
	

	29.  Werden angebrochene Lebensmittel in den Küchen der Station in geschlossene Behälter umgefüllt und mit MHD versehen?   [Offen]
	

	30.  Werden Geschirrspülmaschinen halbjährlich mikrobiologisch überprüft?   [Offen]
	


Ordnung, Ausstattung & Lagerung (Lagerraum / Versorgungsraum)
	Prüfpunkt und Empfehlung
	Fotos

	31.  Ist die Logistik in den Schränken hygienegerecht und übersichtlich organisiert?   [Offen]
	

	32.  Ist das Mobiliar frei von Defekten?   [Offen]
	

	33.  Ist der Fußboden frei von gelagerten Gegenständen oder Kartons?   [Offen]
	

	34.  Sind die Arbeitsflächen von Bettenpflege-, Verband- und sonstigen Mobilwagen frei von nicht benötigtem Material?   [Offen]
	

	35.  Sind Medizinprodukte sauber und vor Kontamination geschützt gelagert?   [Offen]
	

	36.  Sind angebrochene Desinfektionsmittel und Antiseptika mit dem erforderlichen Anbruchdatum gekennzeichnet?   [Offen]
	

	37.  Werden Steckbeckenspülgeräte einmal im Jahr mikrobiologisch oder mittels Thermologger auf ausreichende Desinfektionsleistung überprüft?   [Offen]
	


Bereichsübergreifende Hygiene
	Prüfpunkt und Empfehlung
	Fotos

	38.  Sind die Lüftungen an den Decken sauber?   [Offen]
	

	39.  Sind die sanitären Anlagen frei von Verkalkungen?   [Offen]
	

	40.  Sind die Stauschläuche aus leicht zu reinigendem und desinfizierbarem Material?   [Offen]
	

	41.  Gibt es in den Untersuchungsräumen und Patientenzimmern Insektenschutzgitter?   [Offen]
	

	42.  Sind sämtliche Flächen wie Fußböden, Schränke, Mobiliar und sonstiges Equipment sauber?   [Offen]
	

	43.  Sind die Umkleideräume für das Personal sauber und ordentlich?   [Offen]
	

	44.  Sind die Wagenräder von Funktionswagen/Mobilwagen sauber?   [Offen]
	


Sonstige Anmerkungen / Mängel
 
Abschluss und Einordnung
Keine Mängel mit Nein-Bewertung dokumentiert.
Erstellt durch: Nicht angegeben · Rolle nicht angegeben · Beispielklinik
Erstellt am: 08.10.2026, 09:30
Letzte Änderung: 08.10.2026, 09:35
Dieses Protokoll dokumentiert den Stand der Begehung zum angegebenen Datum. Keine Mängel mit Nein-Bewertung dokumentiert.
____________________________
Auditor / Hygienefachkraft
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
Die KRINKO-Empfehlungen verweisen für die Routinedesinfektion auf die VAH-Liste als Nachweis der Wirksamkeit. Nach § 23 Abs. 3 IfSG wird vermutet, dass der Stand der medizinischen Wissenschaft eingehalten wurde, wenn die veröffentlichten KRINKO-Empfehlungen beachtet worden sind. Setzt eine Einrichtung für die Routinedesinfektion ein nicht VAH-gelistetes Mittel ein, kann das Gesundheitsamt vom Anwender zusätzliche Wirksamkeitsnachweise verlangen. Bei VAH-gelisteten Mitteln ist dieser Nachweis durch die Listung erbracht; bei nicht gelisteten Mitteln muss die Einrichtung ihn selbst führen.
Die in diesem Protokoll enthaltenen Bewertungen und Empfehlungen haben Empfehlungscharakter. Sie basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung geltenden Hygieneregelwerken (u. a. KRINKO/BfArM-Empfehlungen, VAH, DGKH, IfSG, TRBA, DIN und DGSV) sowie auf der hygienefachlichen Einschätzung durch Hygieneexpertinnen und -experten und begründen keine Gewährleistung. Abweichungen, Änderungen, Ergänzungen und Korrekturen am Protokoll sind jederzeit möglich. Es wird empfohlen, sie stets unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Hygieneregelwerke vorzunehmen.
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